Znak sprawy: 6/2023

Słupia, 23.01.2023 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

zwane dalej „zaproszeniem”

na wykonanie zamówienia pn.: **„Dostawa hydrantów DN80 oraz elementów**.**”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1517, 1812, 1933 i 2185)* na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 – *wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.*

1. **Zamawiający:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka sp. z o.o**.

26-234 Słupia, Słupia 30A

tel.: 694023124

e-mail: [zgk@slupiakonecka.pl](mailto:zgk@slupiakonecka.pl)

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa hydrantów DN80 oraz elementów zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa elementu** | **Ilość** |
| 1 | Hydrant naziemny DN80 L=2150 MM PN10 | 40 szt. |
| 2 | Obudowa teleskopowa DN65-80 L=800-1200 | 75 szt. |
| 3 | Skrzynka do zasuw PEHD H=2700 MM | 75 szt. |
| 4 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF DN80 L=300 (8 otworowa) | 75 szt. |
| 5 | Obudowa stała DN65-80 L=1250 | 75 szt. |
| 6 | Króciec żeliwny jednokołnierzowy FW DN80 PN10 | 75 szt. |
| 7 | Nasuwka PCV 90 PN10 z uszczelkami | 75 szt. |
| 8 | Kolano żeliwne N DN80 ze stopą (8 otworowa) | 75 szt. |
| 9 | Zasuwa kołnierzowa DN80 F4 PN10 (8 otworowa) | 75 szt. |
| 10 | Nakrętki M16 twardość 8.8 | 150 kg |
| 11 | Śruby M16x60 twardość 8.8 | 380 kg |
| 12 | Płyta betonowa 500x500x70 otwór Fi200 | 75 szt. |

* 1. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, spełniający wszystkie obowiązujące normy i będzie posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty, itp.
  2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyroby odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r. poz. 1213). Wykonawca ma obowiązek w dniu dostawy przedstawić Zamawiającemu świadectwo jakości dla dostarczonych wyrobów, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normę europejską, aprobatę techniczną lub dokument równoważny. Ponadto dostarczane wyroby z zakresu inżynierii sanitarnej powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny dla elementów i urządzeń przeznaczonych do produkcji oraz kontaktu z wodą pitną.
  3. Elementy sieci wodociągowej muszą posiadać odpowiednie oznakowanie zgodnie z ww. ustawą   
     o wyrobach budowlanych oraz trwałe opisy identyfikacyjne.
  4. Oznakowanie i wprowadzanie wyrobów budowlanych na polski rynek regulowane jest przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
  5. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyroby, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie winny posiadać aprobatę techniczną.
  6. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo − odbiorczego.
  7. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie 26-234 Słupia, Słupia 42 (Oczyszczalnia ścieków).
  8. Warunki na jakich będzie realizowana dostawa przedmiotu zamówienia są zawarte   
     w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3do zaproszenia.

1. **Termin realizacji zamówienia − 7 dni do dnia zawarcia umowy.**
2. **Warunki udziału w postepowaniu/brak podstaw wykluczenia.**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
      na podstawie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach   
      w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”.
   2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 – w związku z art. 7 ust. 9 – ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

* wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu   
  na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy   
  o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
* wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
  *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2022 r. poz. 593   
  z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji   
  w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
* wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia   
  29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,   
  o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
  o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
  1. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 4.2, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
  2. Zgodnie z art. 7 pkt 5-7 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę – osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego – podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji administracyjnej do wysokości 20 000 000 zł – przy czym przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
  3. **W celu wykazania przez wykonawcę braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym oraz braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy   
     o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w formularzu ofertowym.**
  4. Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.
  5. Ocena braku podstaw wykluczenia, dokonana zostanie według zasady „spełnia” – „nie spełnia”,   
     w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez zamawiającego.
  6. Wykonawca musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, po wyczerpaniu jednokrotnej czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, spowoduje, że oferta zostanie odrzucona − nie będzie brana pod uwagę.

1. **Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto – znaczenie 100%.**
   1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cena.
   2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, a którego cena oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć   
      na realizację zamówienia.
   3. Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,   
      do złożenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy   
      w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. **Opis sposobu obliczania ceny:** 
   1. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr1 do zaproszenia cenę ofertową brutto, kwotę brutto należy podać cyfrowo i słownie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   2. **Cena obliczona na cały przedmiot zamówienia i przedstawiona w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2) powinna być przeniesiona do formularza ofertowego − Załącznik nr 1).**
   3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia. W cenie należy przewidzieć ewentualne koszty, które mogą wynikać w trakcie realizacji zamówienia, a będą niezbędne do jego prawidłowego wykonania.
   4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług   
      (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z poźn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
   5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
3. **Miejsce i termin składania ofert:**
   1. Ofertę należy złożyć **w formie pisemnej** w siedzibie zamawiającego do dnia **30.01.2023 r. do godz. 10:00** w sekretariacie Urzędu Gminy Słupia, Słupia 30A 26-234 Słupia, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu lub **drogą elektroniczną w formie plików PDF** na adres: [zgk@slupiakonecka.pl](mailto:zgk@slupiakonecka.pl) **do dnia 30.01.2023 r. do godz. 10.00.**
   2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyżej wskazanym terminie nie będzie brana pod uwagę.
4. **Opis sposobu przygotowania oferty:** 
   1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
   2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty nie będą brane pod uwagę.
   3. Zamawiający wymaga się, aby oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, trwałym i czytelnym pismem. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem przez osobę podpisującą ofertę.
   4. **Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do zaproszenia.**
   5. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
   6. **Oferta powinna zawierać następujące załączniki:**

* **podpisany formularz ofertowy** − **złożony w oryginale, zaś w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną w formie skanu w formacie PDF;**
* **aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazać adres strony internatowej gdzie można takowy pozyskać− **w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną w formie skanu w formacie PDF.**

W przypadku podpisywania dokumentów lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez wystawcę pełnomocnictwa, zaś w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną w formie skanów w formacie PDF.

* 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1. **Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Informacja o wyniku postępowania:**
   1. Zamawiający informację o wyniku postępowania przekazuje wykonawcom, którzy złożyli oferty.
   2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy   
      w sprawie zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

**11. Pozostałe informacje:**

11.1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez wykonawców roszczeń z tego tytułu.

11.2. Unieważnienie postępowania - nie złożono żadnej oferty.

1. **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz zawarcia i realizacji umowy jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka sp. z o.o.;
2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: [zgk@slupiakonecka.pl](mailto:zgk@slupiakonecka.pl);
3. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka sp. z o.o. instrukcją kancelaryjną;
6. osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem, zawarciem oraz realizacją umowy ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych;
7. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
8. osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. w przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone;
10. dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu);
11. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty;

W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

***Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej   
Gminy Słupia Konecka sp. z o.o.***

***Paweł Lorek***

**Załączniki do zaproszenia:**

*Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;*

*Załącznik nr 2 – Formularz cenowy;*

*Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy.*

Załącznik nr 1

**Zamawiający:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka sp. z o.o.**

**Słupia 30A, 26-234 Słupia**

**Wykonawca:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP *(jeżeli dotyczy)* |  |
| REGON *(jeżeli dotyczy)* |  |
| Adres poczty elektronicznej |  |
| Numer telefonu |  |
| Numer faksu |  |

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem zamówienia jest **dostawa hydrantów DN80 oraz elementów** składam/y ofertę na poniższych warunkach:

1. **Wartość zamówienia:**

cena (brutto):……………… zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………….……..…),

w tym podatek VAT …………% w kwocie: ……………… zł.

1. **Oświadczam/my, że:**

* zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert (w tym z projektowanymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w zaproszeniu do składania ofert;
* oferowana cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia;
* zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
* posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadam/my wiedzę   
  i doświadczenie, dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami   
  zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej   
  i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
* w przypadku wybrania przez zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu do składania ofert oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
* nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z zamawiającym;
* **wybór oferty:**

**nie będzie / będzie**\*prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

**Wykonawca wypełnia w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego | wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku | stawka podatku od towarów  i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
|  |  |  |
|  |  |  |

UWAGA:

W przypadku, braku zaznaczenia przez wykonawcę, zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

* oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy   
  o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
* wypełniliśmy/nie wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy   
  w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
* uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

\**niepotrzebne skreślić*

|  |
| --- |
| ……………………………………… |
| Podpis (podpisy) osób uprawnionych  do reprezentowania wykonawcy |

Załącznik nr 3

**Projektowane postanowienia umowy**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert, została zawarta umowa o następującej treści:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa hydrantów DN80 oraz elementów zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa elementu** | **Ilość** |
| 1 | Hydrant naziemny DN80 L=2150 MM PN10 | 40 szt. |
| 2 | Obudowa teleskopowa DN65-80 L=800-1200 | 75 szt. |
| 3 | Skrzynka do zasuw PEHD H=2700 MM | 75 szt. |
| 4 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF DN80 L=300 (8 otworowa) | 75 szt. |
| 5 | Obudowa stała DN65-80 L=1250 | 75 szt. |
| 6 | Króciec żeliwny jednokołnierzowy FW DN80 PN10 | 75 szt. |
| 7 | Nasuwka PCV 90 PN10 z uszczelkami | 75 szt. |
| 8 | Kolano żeliwne N DN80 ze stopą (8 otworowa) | 75 szt. |
| 9 | Zasuwa kołnierzowa DN80 F4 PN10 (8 otworowa) | 75 szt. |
| 10 | Nakrętki M16 twardość 8.8 | 150 kg |
| 11 | Śruby M16x60 twardość 8.8 | 380 kg |
| 12 | Płyta betonowa 500x500x70 otwór Fi200 | 75szt. |

1. Dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, spełniający wszystkie obowiązujące normy   
   i będzie posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty, itp.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyroby odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r. poz. 1213). Wykonawca ma obowiązek w dniu dostawy przedstawić Zamawiającemu świadectwo jakości dla dostarczonych wyrobów, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normę europejską, aprobatę techniczną lub dokument równoważny. Ponadto dostarczane wyroby   
   z zakresu inżynierii sanitarnej powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny dla elementów i urządzeń przeznaczonych do produkcji oraz kontaktu z wodą pitną.
3. Elementy sieci wodociągowej muszą posiadać odpowiednie oznakowanie zgodnie z ww. ustawą   
   o wyrobach budowlanych oraz trwałe opisy identyfikacyjne.
4. Oznakowanie i wprowadzanie wyrobów budowlanych na polski rynek regulowane jest przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
5. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyroby, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie winny posiadać aprobatę techniczną.
6. Miejscem dostawy przedmiotu umowy będzie 26-234 Słupia, Słupia 42 (Oczyszczalnia ścieków).
7. Termin realizacji przedmiotu umowy: ………………………………..
8. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o planowanej dostawie z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych do miejsca wskazanego w § 1 ust. 7 umowy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1400.
9. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo − odbiorczy podpisany przez obie strony.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakościowej oraz ilościowej dostarczanego przedmiotu umowy.
11. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy (każdy z elementów, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo − odbiorczego.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania i w okresie rękojmi - przez okres rękojmi wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
13. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających   
    z rękojmi. Po upływie ustawowego okresu rękojmi Wykonawca odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji.
14. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku ilościowego przedmiotu umowy, dostarczenia elementów innych niż objęte zamówieniem lub niespełniających wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1 - w terminie 7 dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych) – w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający sporządzi zgłoszenie reklamacyjne, w którym opisze okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je faksem lub pocztą elektroniczną   
    do Wykonawcy.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany elementów na wolne od wad i/lub dostarczenia brakującej ilości przedmiotu umowy.
17. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.
18. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast przedmiotu umowy wadliwego taki sam element nowy - wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Wymiany elementu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby   
    w międzyczasie ceny na takiego elementu uległy zmianie.
19. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo zamówienia elementu u innego wykonawcy lub odstąpienia od umowy.
20. W przypadku zamówienia elementu u innego wykonawcy, Wykonawca zapłaci za ten element na podstawie faktury VAT Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z ww. faktury z wynagrodzenia Wykonawcy,   
    o którym mowa w § 4 ust. 1.
21. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do załatwienia reklamacji, z zagrożeniem iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie, w którym nie została ona zrealizowana.
    1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę w wysokości**………..** zł brutto (słownie: …………………. 00/100), w tym należny podatek VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na podstawie cen jednostkowych oraz rzeczywistej ilości dostarczonych elementów, potwierdzonej przez Zamawiającego.
    2. Ceny jednostkowe-w kwocie netto - za wykonanie przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr … do umowy.
    3. Ceny jednostkowe, o których mowa wust. 2obejmują wszelkie zobowiązania Zamawiającego   
       w stosunku do Wykonawcy i zawierają wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie – związane   
       z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt transportu do Zamawiającego.
    4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony, protokół zdawczo − odbiorczy.
    5. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka   
       sp. z o.o.,Słupia 30A**,** 26-234 Słupia.
    6. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby zamawiającego.
    7. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
    8. w wysokości 10% wartości umownej brutto, określonej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
    9. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wartości umownej brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki do 3 dni roboczych zwłoki, a powyżej 3 dni roboczych zwłoki w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki;
    10. za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 0,25% wartości umownej brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki do 3 dni roboczych zwłoki,   
        a powyżej 3 dni roboczych zwłoki w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki.
    11. Zamawiający zapłaci wykonawcy w przypadku:
    12. nieterminowej zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 6 umowy;
    13. odstąpienia przez wykonawcę od umowy z wyłącznej winy zamawiającego, karę umowną   
        w wysokości 10% wartości umownej brutto, określonej w § 4 ust. 1.
    14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio   
        z faktury wykonawcy.
    15. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych.
    16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką zamawiający może nałożyć na wykonawcę nie może przekroczyć 30% wartości umownej brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy.
    17. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 9 i 11 umowy może nastąpić w terminie 15 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
    18. Treść umowy jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach   
        o dostępie do informacji publicznej.
    19. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że dotyczące go dane, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz szacowana wartość wynagrodzenia, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku obowiązku zamawiającego udzielenia informacji publicznej.
22. Przedstawicielem ze strony zamawiającego upoważnionym do dokonywania czynności związanych   
    z realizacją umowy jest …………………………………………., a w przypadku jego nieobecności osoba go zastępująca.
23. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy: ..............................
24. Zmiana przez jedną ze stron umowy osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 nie jest uważana za zmianę treści umowy i następować będzie za pisemnym powiadomieniem drugiej strony.

**§ 8**

* 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Przeniesienie przez strony umowy na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody drugiej strony zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
  3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
  5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
  6. Załączniki dołączone do umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

1. Oferta wykonawcy.